## select
日期/时间 | #1机组负荷 | 主蒸汽温度（左） | 再热蒸汽压力左 | 再热器减温水A侧流量 | 预热器前烟道左侧氧量2 | 给煤机A瞬时煤量反馈信号 | 给煤机B瞬时煤量反馈信号 | 给煤机C瞬时煤量反馈信号 | 给煤机D瞬时煤量反馈信号 | 给煤机E瞬时煤量反馈信号 | A磨煤机入口一次风流量 | B磨煤机入口一次风流量 | C磨煤机入口一次风流量 | D磨煤机入口一次风流量 | E磨煤机入口一次风流量 | 2号角9层二次风门位置反馈 | 2号角8层二次风门位置反馈 | 2号角7层二次风门位置反馈 | 2号角6层二次风门位置反馈 | 2号角5层二次风门位置反馈 | 2号角4层二次风门位置反馈 | 2号角3层二次风门位置反馈 | 2号角2层二次风门位置反馈 | 2号角1层二次风门位置反馈 | 2号角1层燃尽风门位置反馈 | 2号角3层燃尽风门位置反馈? | 2号角4层燃尽风门位置反馈? | 2号角5层燃尽风门位置反馈 | 空预器A出口烟气温度4 | A侧CO | #1炉SCR反应器A脱硝前烟气NOx含量 | 再热蒸汽温度（左）
45444 | 304.1349 | 543.8396 | 3.2756 | 1.962 | 2.4035 | 36.1745 | 38.0644 | 37.5003 | 36.5298 | 36.9217 | 47.4432 | 49.0582 | 50.3078 | 46.1096 | 52.0833 | 49.7093 | 20.0385 | 49.8833 | 49.8146 | 50.1305 | 50.103 | 53.1795 | 49.5857 | 49.6544 | 99.501 | 97.981 | 99.9496 | 98.8097 | 150.6545 | 46.88 | 217.9369 | 543.8592
45444.0002 | 304.1527 | 543.9684 | 3.2724 | 1.6009 | 2.318 | 36.3943 | 38.1999 | 37.7274 | 36.6213 | 37.1231 | 44.3334 | 47.7206 | 50.5563 | 49.1551 | 52.0611 | 49.7001 | 20.043 | 49.8787 | 49.8054 | 50.1259 | 50.103 | 53.1704 | 49.5903 | 49.6544 | 99.5056 | 97.981 | 99.9359 | 98.8967 | 150.6545 | 45.415 | 217.5375 | 543.8592
45444.0005 | 303.5876 | 544.0544 | 3.2611 | 1.5457 | 2.2478 | 35.9877 | 37.7384 | 37.3392 | 36.2148 | 36.7788 | 46.2415 | 49.7854 | 50.4212 | 47.9153 | 51.7809 | 49.7047 | 20.043 | 49.8833 | 49.8054 | 50.1259 | 50.0939 | 53.1841 | 49.5903 | 49.6452 | 99.5147 | 97.981 | 99.9679 | 98.7044 | 150.6545 | 46.88 | 213.2773 | 544.031
45444.0007 | 303.5423 | 544.1832 | 3.2644 | 1.4558 | 2.2112 | 36.0317 | 37.7457 | 37.3685 | 36.2404 | 36.8411 | 46.1494 | 48.022 | 50.7718 | 48.1952 | 51.9121 | 49.7047 | 20.0476 | 49.8787 | 49.8009 | 50.1305 | 50.1122 | 53.2161 | 49.5948 | 49.6452 | 99.5147 | 97.981 | 99.3224 | 98.9058 | 150.6545 | 46.88 | 213.4104 | 544.1599
45444.0009 | 303.9422 | 544.2692 | 3.2767 | 1.747 | 2.1584 | 36.1489 | 37.8336 | 37.482 | 36.4529 | 36.9546 | 45.3285 | 45.8502 | 50.3398 | 47.5153 | 51.9176 | 49.7093 | 20.043 | 49.8833 | 49.8146 | 50.1259 | 50.0984 | 53.2116 | 49.5857 | 49.6544 | 99.5056 | 97.9856 | 99.7574 | 98.709 | 150.7 | 48.8028 | 217.005 | 544.2458
45444.0012 | 304.5856 | 544.2692 | 3.2894 | 1.847 | 2.0766 | 36.0537 | 37.6908 | 37.3026 | 36.5664 | 36.8667 | 44.4033 | 46.641 | 49.823 | 47.3158 | 51.4903 | 49.7093 | 20.0476 | 49.8878 | 49.8054 | 50.1396 | 50.103 | 53.2161 | 49.5857 | 49.6452 | 99.5193 | 97.9765 | 99.327 | 98.9013 | 150.7455 | 78.1944 | 198.5662 | 544.2458
45444.0014 | 305.0001 | 544.2692 | 3.2952 | 1.8569 | 2.093 | 36.083 | 37.8703 | 37.4124 | 36.5957 | 36.7825 | 45.1731 | 46.4979 | 50.7572 | 48.0816 | 52.1474 | 49.6956 | 20.0476 | 49.8878 | 49.8054 | 50.1351 | 50.1122 | 53.2299 | 49.5903 | 49.6544 | 99.501 | 97.9719 | 99.9634 | 98.7914 | 150.7 | 85.8856 | 205.0897 | 544.2458
45444.0016 | 305.3532 | 544.1832 | 3.2971 | 1.5313 | 2.166 | 36.1123 | 38.079 | 37.504 | 36.6946 | 36.8997 | 45.9853 | 49.5932 | 50.7928 | 48.9389 | 51.8387 | 49.7139 | 20.0476 | 49.8833 | 49.8009 | 50.1259 | 50.0847 | 53.239 | 49.5811 | 49.6498 | 99.4964 | 97.9765 | 99.8993 | 98.7227 | 150.518 | 84.2375 | 222.53 | 544.2458
45444.0019 | 304.2909 | 544.0974 | 3.2688 | 1.428 | 2.2083 | 35.8009 | 37.7347 | 37.189 | 36.365 | 36.5737 | 44.9765 | 47.9416 | 50.2415 | 47.7873 | 51.0241 | 49.7001 | 20.0659 | 49.8833 | 49.8054 | 50.1259 | 50.103 | 53.2665 | 49.5903 | 49.6498 | 99.501 | 97.9765 | 99.9359 | 98.8234 | 150.609 | 54.2966 | 218.0035 | 544.1599
45444.0021 | 303.5508 | 543.9684 | 3.2553 | 1.4639 | 2.2468 | 35.9694 | 38.0021 | 37.3648 | 36.4419 | 36.7569 | 45.716 | 48.5102 | 50.9494 | 48.6682 | 51.6355 | 49.7093 | 20.1483 | 49.8833 | 49.8009 | 50.1213 | 50.1167 | 53.2619 | 49.5811 | 49.6452 | 99.5147 | 97.9856 | 99.9451 | 98.5167 | 150.7 | 48.2534 | 220.067 | 544.074
45444.0023 | 303.6935 | 543.7537 | 3.2594 | 1.5246 | 2.2737 | 36.1635 | 38.2328 | 37.6395 | 36.5481 | 37.0352 | 44.9724 | 46.5584 | 50.5876 | 47.1467 | 51.9753 | 49.7047 | 19.8965 | 49.8741 | 49.7963 | 50.1213 | 50.103 | 53.2665 | 49.5857 | 49.6452 | 99.5056 | 97.9856 | 99.8764 | 98.8692 | 150.609 | 48.2534 | 228.9203 | 543.8592
45444.0025 | 303.8 | 543.7966 | 3.2649 | 1.5387 | 2.2583 | 35.9914 | 37.9911 | 37.4527 | 36.3357 | 36.9436 | 45.2596 | 46.4643 | 50.2237 | 48.2745 | 51.5647 | 49.7093 | 20.0613 | 49.8833 | 49.8054 | 50.1259 | 50.1122 | 53.2802 | 49.5811 | 49.6498 | 99.5193 | 97.9856 | 99.913 | 98.5625 | 150.609 | 51.1834 | 222.3968 | 543.7303
45444.0028 | 303.9986 | 543.6678 | 3.2685 | 1.5752 | 2.2487 | 36.1123 | 38.0644 | 37.5919 | 36.4382 | 37.0352 | 45.1803 | 48.3682 | 50.2308 | 48.6613 | 51.4344 | 49.7001 | 20.4825 | 49.8787 | 49.8054 | 50.1305 | 50.103 | 53.2711 | 49.5857 | 49.6452 | 99.5147 | 97.9765 | 99.9267 | 98.8829 | 150.609 | 52.5569 | 220.9324 | 543.6444
45444.003 | 304.6114 | 543.5389 | 3.2833 | 1.7335 | 2.3372 | 36.0097 | 37.7824 | 37.4527 | 36.354 | 36.8521 | 45.6664 | 49.9373 | 50.7373 | 48.8536 | 51.476 | 49.7093 | 20.0522 | 49.8787 | 49.7963 | 50.1396 | 50.103 | 53.2848 | 49.5811 | 49.6452 | 99.5147 | 97.9719 | 99.9176 | 98.5808 | 150.609 | 56.8603 | 224.3938 | 543.6444
45444.0032 | 304.7686 | 543.4529 | 3.2872 | 1.7332 | 2.4102 | 36.039 | 37.6981 | 37.4454 | 36.4529 | 36.7569 | 45.3207 | 47.7257 | 50.9099 | 48.401 | 51.7786 | 49.7001 | 20.4551 | 49.8741 | 49.8009 | 50.1351 | 50.103 | 53.2894 | 49.5811 | 49.6498 | 99.5056 | 97.9765 | 99.9451 | 98.8143 | 150.609 | 45.0488 | 226.9899 | 543.4297
45444.0035 | 304.9846 | 543.2382 | 3.2927 | 1.7838 | 2.4179 | 36.039 | 37.7311 | 37.3831 | 36.4529 | 36.6836 | 45.2112 | 49.3751 | 50.9377 | 48.4396 | 51.8553 | 49.7047 | 20.0705 | 49.8695 | 49.8009 | 50.1396 | 50.1167 | 53.2985 | 49.5903 | 49.6544 | 99.501 | 97.9719 | 99.9176 | 98.8875 | 150.5635 | 55.3953 | 220.9324 | 543.4297
45444.0037 | 305.0626 | 543.2382 | 3.2938 | 1.7183 | 2.4381 | 36.0756 | 37.7311 | 37.3062 | 36.4785 | 36.669 | 45.3464 | 48.8287 | 51.0704 | 48.1255 | 51.8393 | 49.7047 | 20.0385 | 49.8878 | 49.8009 | 50.1351 | 50.103 | 53.3123 | 49.5903 | 49.6452 | 99.4918 | 97.9719 | 99.3179 | 98.6403 | 150.5635 | 49.9016 | 223.4619 | 543.3438
45444.0039 | 304.4986 | 543.1522 | 3.2847 | 1.655 | 2.466 | 36.1196 | 37.7897 | 37.3465 | 36.4858 | 36.7202 | 46.0525 | 46.1521 | 50.2543 | 48.1526 | 52.0619 | 49.7001 | 20.0568 | 49.8741 | 49.8054 | 50.1213 | 50.1122 | 53.3077 | 49.5765 | 49.6544 | 99.5056 | 97.9765 | 99.9496 | 98.8967 | 150.5635 | 45.6897 | 225.1926 | 543.129
45444.0042 | 303.6725 | 542.9374 | 3.2699 | 1.5457 | 2.4948 | 36.0317 | 37.7274 | 37.2476 | 36.376 | 36.6763 | 45.941 | 47.6913 | 49.8498 | 48.9133 | 51.5898 | 49.6956 | 19.9057 | 49.8741 | 49.8054 | 50.1213 | 50.103 | 52.653 | 49.5903 | 49.6544 | 99.5101 | 97.9765 | 99.913 | 98.6357 | 150.5635 | 41.1116 | 225.9914 | 543.0001
45444.0044 | 303.7847 | 542.8086 | 3.2682 | 1.5454 | 2.5295 | 36.1452 | 37.8776 | 37.3685 | 36.4455 | 36.8777 | 43.8907 | 46.1026 | 50.7359 | 47.7685 | 51.9723 | 49.6956 | 19.9148 | 49.8741 | 49.8054 | 50.1396 | 50.1122 | 52.9735 | 49.5811 | 49.6498 | 99.5147 | 97.9765 | 99.6612 | 98.7776 | 150.609 | 39.6466 | 223.3953 | 542.9142
45444.0046 | 303.8055 | 542.6797 | 3.271 | 1.5032 | 2.516 | 36.1086 | 37.9252 | 37.4088 | 36.4932 | 36.9913 | 46.2083 | 49.5701 | 50.7845 | 48.6244 | 52.0571 | 49.7139 | 20.185 | 49.8741 | 49.7963 | 50.1305 | 50.1122 | 52.6896 | 49.5857 | 49.6498 | 99.4964 | 97.9856 | 99.414 | 98.4297 | 150.5635 | 38.1816 | 223.595 | 542.7853
45444.0049 | 304.1451 | 542.5079 | 3.271 | 1.4768 | 2.5372 | 36.1196 | 38.0021 | 37.4894 | 36.5188 | 37.0645 | 44.2528 | 47.3342 | 49.9358 | 48.6593 | 51.798 | 49.7047 | 20.4368 | 49.8787 | 49.7917 | 50.1351 | 50.1076 | 53.2665 | 49.5857 | 49.6452 | 99.501 | 97.981 | 99.9679 | 98.7914 | 150.518 | 38.1816 | 223.1956 | 542.5706
45444.0051 | 304.7806 | 542.379 | 3.2817 | 1.5382 | 2.5439 | 36.1086 | 38.0314 | 37.5626 | 36.5371 | 37.0792 | 45.7655 | 48.1374 | 50.2855 | 49.0945 | 51.8151 | 49.6956 | 20.0751 | 49.8649 | 49.7963 | 50.1351 | 50.1076 | 52.7263 | 49.5674 | 49.6452 | 99.5056 | 97.981 | 99.4964 | 98.7731 | 150.6545 | 38.1816 | 218.8023 | 542.4846
45444.0053 | 304.7648 | 542.2931 | 3.2872 | 1.6193 | 2.5468 | 35.9987 | 37.9179 | 37.504 | 36.4565 | 36.7715 | 45.7767 | 46.5662 | 50.2301 | 47.4277 | 51.8412 | 49.7001 | 20.011 | 49.8695 | 49.7963 | 50.1396 | 50.1167 | 53.0376 | 49.5857 | 49.6498 | 99.501 | 97.981 | 99.9084 | 98.5716 | 150.6545 | 38.6394 | 227.3227 | 542.4846
45444.0056 | 304.54 | 542.1642 | 3.2822 | 1.5784 | 2.4977 | 35.8009 | 37.7091 | 37.3136 | 36.299 | 36.5774 | 44.8575 | 45.8904 | 50.4835 | 48.5352 | 51.7234 | 49.7093 | 20.0247 | 49.8649 | 49.8054 | 50.1305 | 50.103 | 52.5157 | 49.5857 | 49.6498 | 99.5056 | 97.9673 | 99.881 | 98.7731 | 150.6545 | 40.8369 | 221.598 | 542.2698
45444.0058 | 304.5189 | 542.0782 | 3.2784 | 1.5351 | 2.4343 | 35.9841 | 37.8703 | 37.4637 | 36.5371 | 36.7276 | 45.7733 | 49.2438 | 50.7793 | 48.6122 | 51.8243 | 49.7001 | 20.011 | 49.8741 | 49.8009 | 50.1213 | 50.1122 | 53.1017 | 49.5811 | 49.6452 | 99.4964 | 97.9856 | 99.9222 | 98.5991 | 150.6545 | 42.5766 | 215.2077 | 542.0551
45444.006 | 304.5875 | 541.9494 | 3.2773 | 1.4837 | 2.417 | 36.0317 | 37.9252 | 37.5223 | 36.5701 | 36.7459 | 45.0618 | 49.4487 | 50.7152 | 48.9477 | 51.5953 | 49.7093 | 20.0247 | 49.8787 | 49.7917 | 50.1167 | 50.1076 | 53.1612 | 49.5811 | 49.6406 | 99.5101 | 97.9856 | 99.7024 | 98.7822 | 150.6545 | 44.4078 | 219.7342 | 541.9262
45444.0062 | 304.5751 | 541.9494 | 3.2756 | 1.3954 | 2.3977 | 36.4053 | 38.2365 | 37.786 | 36.885 | 37.1707 | 45.425 | 48.4613 | 51.1505 | 48.5383 | 52.1294 | 49.7093 | 20.0156 | 49.8741 | 49.7963 | 50.1305 | 50.103 | 52.9277 | 49.5857 | 49.6452 | 99.5056 | 97.981 | 99.5101 | 98.6723 | 150.5635 | 50.9088 | 218.07 | 541.7544
45444.0065 | 304.6731 | 541.9494 | 3.2833 | 1.5108 | 2.3651 | 36.2917 | 38.1376 | 37.6175 | 36.592 | 37.1341 | 44.7915 | 49.6206 | 50.3209 | 48.2977 | 52.167 | 49.7093 | 20.0201 | 49.8649 | 49.7963 | 50.1305 | 50.1122 | 53.0971 | 49.5811 | 49.6498 | 99.5056 | 97.981 | 99.9359 | 98.7731 | 150.609 | 54.1134 | 212.4119 | 541.7544
45444.0067 | 304.1825 | 541.9494 | 3.2792 | 1.5429 | 2.3728 | 36.1855 | 38.0168 | 37.4784 | 36.4932 | 37.0352 | 44.3932 | 48.7538 | 50.5505 | 48.5178 | 51.8318 | 49.7047 | 20.0385 | 49.8741 | 49.8054 | 50.1259 | 50.103 | 53.1246 | 49.5857 | 49.6498 | 99.5056 | 97.981 | 99.9451 | 98.5075 | 150.609 | 56.7688 | 218.07 | 541.7114
45444.0069 | 303.8463 | 542.0353 | 3.2732 | 1.5501 | 2.3824 | 36.1782 | 37.8959 | 37.4198 | 36.4309 | 36.9436 | 45.6917 | 46.2391 | 50.7419 | 48.4457 | 52.4559 | 49.7001 | 20.043 | 49.8787 | 49.7917 | 50.1259 | 50.1167 | 53.1383 | 49.5948 | 49.6498 | 99.5056 | 97.9856 | 99.9359 | 98.7593 | 150.5635 | 56.7688 | 220.4664 | 541.5396
45444.0072 | 303.9055 | 542.0353 | 3.2732 | 1.5361 | 2.3766 | 36.1635 | 37.7824 | 37.3575 | 36.4419 | 36.8997 | 46.0157 | 48.3398 | 50.5219 | 49.4706 | 51.9082 | 49.7047 | 20.0705 | 49.8787 | 49.8009 | 50.1122 | 50.1076 | 53.1475 | 49.5811 | 49.6498 | 99.5056 | 97.9765 | 99.9084 | 98.8784 | 150.518 | 53.5641 | 223.2622 | 541.3248
45444.0074 | 303.9211 | 542.0353 | 3.271 | 1.4799 | 2.342 | 36.2588 | 37.8996 | 37.493 | 36.5774 | 36.962 | 44.4403 | 45.8896 | 49.6278 | 47.4689 | 51.8046 | 49.7001 | 20.1483 | 49.8695 | 49.8009 | 50.1305 | 50.1213 | 53.1749 | 49.5811 | 49.6452 | 99.501 | 97.9765 | 99.8123 | 98.6174 | 150.5635 | 49.7184 | 216.1396 | 541.4107
45444.0076 | 303.8917 | 541.9494 | 3.271 | 1.4669 | 2.3333 | 36.3027 | 38.0314 | 37.5992 | 36.7092 | 36.9729 | 45.307 | 48.7759 | 51.0595 | 48.4914 | 51.9917 | 49.7001 | 20.1895 | 49.8695 | 49.8054 | 50.1488 | 50.1167 | 53.2299 | 49.5857 | 49.6544 | 99.501 | 97.9765 | 99.9542 | 98.7776 | 150.5635 | 48.2534 | 220.7327 | 541.4107
45444.0079 | 304.2486 | 542.0782 | 3.2776 | 1.5506 | 2.3276 | 36.3943 | 38.2988 | 37.775 | 36.8814 | 37.0718 | 44.1987 | 46.3081 | 50.1049 | 47.069 | 51.9219 | 49.7047 | 20.2857 | 49.8649 | 49.7963 | 50.1396 | 50.1167 | 53.2528 | 49.5903 | 49.6452 | 99.5147 | 97.9719 | 99.9496 | 98.8738 | 150.5635 | 48.2534 | 220.0005 | 541.3248
45444.0081 | 304.405 | 541.9494 | 3.28 | 1.5571 | 2.3199 | 36.4419 | 38.4636 | 37.83 | 36.8997 | 37.1085 | 45.5038 | 48.4584 | 50.7352 | 49.0007 | 51.9648 | 49.7047 | 20.3589 | 49.8695 | 49.7963 | 50.1305 | 50.1122 | 52.154 | 49.5857 | 49.6498 | 99.4964 | 97.9856 | 99.9405 | 98.5854 | 150.609 | 54.1134 | 214.2758 | 541.1959
45444.0083 | 304.7845 | 541.9494 | 3.2836 | 1.557 | 2.3401 | 36.5334 | 38.5588 | 37.9435 | 37.0535 | 37.3392 | 46.1744 | 46.2966 | 50.1254 | 47.8108 | 51.8771 | 49.7001 | 20.4001 | 49.8649 | 49.8054 | 50.1305 | 50.103 | 52.6484 | 49.5857 | 49.6452 | 99.5056 | 97.9673 | 99.913 | 98.8326 | 150.5635 | 56.7688 | 223.6616 | 541.3248
45444.0086 | 305.0715 | 541.9494 | 3.2869 | 1.5476 | 2.342 | 36.365 | 38.3867 | 37.8007 | 36.8521 | 37.2586 | 44.1815 | 47.0722 | 50.4007 | 47.6248 | 51.9294 | 49.7139 | 20.3864 | 49.8787 | 49.7963 | 50.1442 | 50.1122 | 52.8133 | 49.5857 | 49.6544 | 99.5056 | 97.9765 | 99.9588 | 98.567 | 150.609 | 58.3253 | 220.1336 | 541.3248
45444.0088 | 305.0609 | 541.9494 | 3.288 | 1.5429 | 2.3314 | 36.4236 | 38.4379 | 37.8959 | 36.9217 | 37.3612 | 45.5483 | 48.8054 | 50.4102 | 49.0353 | 51.6437 | 49.7001 | 20.0476 | 49.8741 | 49.7963 | 50.1396 | 50.1076 | 52.9231 | 49.5857 | 49.6498 | 99.5101 | 97.981 | 99.8993 | 98.8143 | 150.609 | 56.7688 | 221.6646 | 541.3248
45444.009 | 305.1884 | 541.8635 | 3.288 | 1.4535 | 2.3554 | 36.5701 | 38.4672 | 38.0131 | 37.0242 | 37.4894 | 46.0686 | 49.3392 | 50.8764 | 48.6601 | 52.0488 | 49.7139 | 20.0797 | 49.8833 | 49.7963 | 50.1259 | 50.1122 | 52.9781 | 49.5903 | 49.6498 | 99.5056 | 97.9856 | 99.9542 | 98.8784 | 150.518 | 49.9931 | 224.3272 | 541.3248
45444.0093 | 305.2794 | 541.8635 | 3.2869 | 1.457 | 2.3237 | 36.6213 | 38.2841 | 37.9765 | 36.9436 | 37.4271 | 44.1594 | 46.8359 | 49.9768 | 47.9095 | 51.752 | 49.7001 | 20.0339 | 49.8741 | 49.8054 | 50.1351 | 50.1167 | 53.033 | 49.5811 | 49.6452 | 99.5147 | 97.9856 | 99.4048 | 98.6815 | 150.609 | 46.88 | 220.9989 | 541.3248
45444.0095 | 305.3978 | 541.8635 | 3.2888 | 1.4605 | 2.2353 | 36.5664 | 38.2548 | 37.9032 | 36.896 | 37.2659 | 43.5169 | 47.936 | 50.6472 | 47.6076 | 52.2035 | 49.7139 | 20.043 | 49.8741 | 49.8009 | 50.1305 | 50.1076 | 53.0879 | 49.5857 | 49.6452 | 99.5147 | 97.981 | 99.9359 | 98.9058 | 150.6545 | 48.2534 | 214.5421 | 541.11
45444.0097 | 305.4553 | 541.7346 | 3.2869 | 1.4286 | 2.2151 | 36.5334 | 38.2145 | 37.8446 | 36.8997 | 37.1817 | 44.7769 | 47.9295 | 50.7155 | 48.0419 | 52.3461 | 49.7047 | 20.0385 | 49.8741 | 49.8054 | 50.1488 | 50.1167 | 53.1063 | 49.5903 | 49.6544 | 99.4964 | 97.981 | 99.8901 | 98.6952 | 150.7 | 53.8388 | 212.3454 | 541.1959
45444.01 | 305.421 | 541.7346 | 3.2858 | 1.3906 | 2.2285 | 36.5261 | 38.2255 | 37.7787 | 36.9217 | 37.1341 | 45.5069 | 46.0945 | 49.9969 | 48.4303 | 52.2829 | 49.7047 | 20.043 | 49.8787 | 49.81 | 50.1396 | 50.1122 | 53.1292 | 49.5857 | 49.6452 | 99.5056 | 97.9719 | 99.9817 | 98.9058 | 150.609 | 59.7903 | 218.2032 | 541.1959
45444.0102 | 305.4103 | 541.8635 | 3.285 | 1.3981 | 2.2603 | 36.5408 | 38.2731 | 37.7421 | 36.9327 | 37.1707 | 44.2131 | 49.5452 | 50.2786 | 47.7239 | 51.6514 | 49.7047 | 20.0385 | 49.8741 | 49.8009 | 50.1396 | 50.1213 | 53.1612 | 49.5903 | 49.6498 | 99.5101 | 97.981 | 99.3636 | 98.7044 | 150.6545 | 66.6575 | 218.8688 | 541.11
45444.0104 | 305.4587 | 541.8635 | 3.2858 | 1.4058 | 2.2824 | 36.5591 | 38.3317 | 37.7164 | 36.9107 | 37.211 | 46.5097 | 45.0631 | 50.2262 | 47.7596 | 51.9143 | 49.7139 | 20.0522 | 49.8787 | 49.8054 | 50.1351 | 50.1122 | 53.1978 | 49.5857 | 49.6544 | 99.4964 | 97.981 | 99.9496 | 98.8829 | 150.6545 | 68.5803 | 216.1396 | 540.9811
45444.0106 | 305.5374 | 541.8635 | 3.2847 | 1.4005 | 2.3112 | 36.4382 | 38.361 | 37.7164 | 36.8521 | 37.2623 | 44.9181 | 48.9819 | 50.5611 | 48.5209 | 52.4317 | 49.7093 | 20.0476 | 49.8787 | 49.8054 | 50.1442 | 50.1076 | 53.207 | 49.5903 | 49.6452 | 99.5147 | 97.981 | 99.5147 | 98.7135 | 150.7 | 67.9394 | 222.5965 | 540.9811
45444.0109 | 305.564 | 541.8635 | 3.2847 | 1.4172 | 2.3285 | 36.3943 | 38.394 | 37.7531 | 36.7862 | 37.3319 | 44.3783 | 46.1282 | 50.4757 | 47.8312 | 52.0215 | 49.6956 | 20.0522 | 49.8878 | 49.81 | 50.1305 | 50.1122 | 53.2436 | 49.5811 | 49.6452 | 99.5101 | 97.9673 | 99.9451 | 98.7822 | 150.6545 | 67.9394 | 212.3454 | 540.9811
45444.0111 | 305.7871 | 541.8635 | 3.2869 | 1.4466 | 2.3795 | 36.4089 | 38.4306 | 37.9142 | 36.8228 | 37.4051 | 44.9796 | 47.9887 | 50.6647 | 47.582 | 52.1568 | 49.7047 | 20.1026 | 49.8787 | 49.7963 | 50.1305 | 50.1167 | 53.239 | 49.5903 | 49.6452 | 99.501 | 97.9765 | 99.62 | 98.7135 | 150.7 | 78.6522 | 217.9369 | 540.8952
45444.0113 | 305.6807 | 541.7346 | 3.285 | 1.4349 | 2.4064 | 36.4162 | 38.405 | 37.8959 | 36.8338 | 37.3392 | 45.5543 | 46.8497 | 50.6857 | 47.9519 | 52.3039 | 49.7093 | 19.8965 | 49.8787 | 49.8054 | 50.1305 | 50.1076 | 53.239 | 49.5811 | 49.6544 | 99.5101 | 97.981 | 99.9039 | 98.7959 | 150.6545 | 72.2428 | 218.0035 | 540.8952
45444.0116 | 305.4284 | 541.7346 | 3.2825 | 1.413 | 2.3526 | 36.4748 | 38.3757 | 37.9801 | 37.0096 | 37.3245 | 44.9955 | 46.8297 | 50.5681 | 48.5124 | 51.763 | 49.7047 | 19.9011 | 49.8787 | 49.8054 | 50.1488 | 50.1076 | 53.239 | 49.5811 | 49.6498 | 99.501 | 97.981 | 99.5788 | 98.7273 | 150.6545 | 62.9034 | 214.4755 | 540.8093
45444.0118 | 305.4078 | 541.7346 | 3.2825 | 1.4204 | 2.3391 | 36.5298 | 38.3098 | 37.9911 | 37.0352 | 37.2916 | 45.2497 | 48.6122 | 50.651 | 47.8312 | 51.8132 | 49.7093 | 20.043 | 49.8649 | 49.7963 | 50.1396 | 50.1122 | 53.2436 | 49.5903 | 49.6452 | 99.5056 | 97.981 | 99.8947 | 98.6769 | 150.427 | 65.5588 | 215.0746 | 540.8093
45444.012 | 305.4715 | 541.7346 | 3.2842 | 1.4015 | 2.342 | 36.592 | 38.2585 | 38.0058 | 37.0132 | 37.2696 | 44.786 | 48.5012 | 51.0198 | 48.6765 | 52.1223 | 49.6956 | 20.3543 | 49.8741 | 49.8009 | 50.1259 | 50.1076 | 53.2299 | 49.5903 | 49.6452 | 99.5193 | 97.9673 | 99.8993 | 98.7227 | 150.427 | 65.5588 | 220.533 | 540.8093
45444.0123 | 305.6295 | 541.7776 | 3.2869 | 1.472 | 2.3256 | 36.625 | 38.2621 | 37.9362 | 36.9986 | 37.189 | 44.4588 | 46.2345 | 50.2928 | 47.9875 | 51.9575 | 49.7001 | 20.0522 | 49.8558 | 49.8009 | 50.1396 | 50.1122 | 53.239 | 49.5811 | 49.6498 | 99.5056 | 97.981 | 99.9267 | 98.6311 | 150.5635 | 61.1638 | 218.07 | 540.8093
45444.0125 | 305.7715 | 541.8635 | 3.2886 | 1.445 | 2.2766 | 36.592 | 38.2621 | 37.841 | 36.929 | 37.1744 | 44.8003 | 48.3675 | 50.5347 | 47.2557 | 52.021 | 49.7093 | 20.0888 | 49.8741 | 49.81 | 50.1351 | 50.1122 | 53.239 | 49.5765 | 49.6452 | 99.4964 | 97.981 | 99.9451 | 98.7456 | 150.518 | 79.6594 | 215.4074 | 540.8952
45444.0127 | 305.7295 | 541.8635 | 3.2883 | 1.4418 | 2.2583 | 36.5554 | 38.2548 | 37.8043 | 36.896 | 37.255 | 44.4767 | 47.9976 | 50.8692 | 48.5527 | 52.0262 | 49.7001 | 20.0568 | 49.8787 | 49.7963 | 50.1305 | 50.1076 | 53.239 | 49.5857 | 49.6589 | 99.4918 | 97.9765 | 99.9634 | 98.7959 | 150.609 | 81.3991 | 209.483 | 540.8952
45444.013 | 305.861 | 541.9924 | 3.2902 | 1.5197 | 2.2574 | 36.5444 | 38.3244 | 37.8043 | 36.8887 | 37.3429 | 45.6092 | 47.2969 | 50.9022 | 48.8037 | 51.9701 | 49.7093 | 20.0888 | 49.8741 | 49.8054 | 50.1442 | 50.1167 | 49.3339 | 49.5857 | 49.6544 | 99.5193 | 97.981 | 99.3179 | 98.4755 | 150.6545 | 81.3075 | 216.1396 | 541.11
45444.0132 | 306.123 | 542.0782 | 3.2949 | 1.5386 | 2.2612 | 36.4016 | 38.3024 | 37.7531 | 36.8118 | 37.3209 | 46.648 | 50.0392 | 50.57 | 48.6599 | 51.7925 | 49.7001 | 20.0385 | 49.8787 | 49.7963 | 50.1351 | 50.1213 | 52.2501 | 49.5903 | 49.6452 | 99.5056 | 97.9856 | 99.913 | 98.7868 | 150.609 | 79.8425 | 212.2122 | 541.11
45444.0134 | 306.3139 | 542.2931 | 3.2982 | 1.5197 | 2.2324 | 36.3247 | 38.2475 | 37.7604 | 36.7385 | 37.2843 | 45.3774 | 46.5372 | 50.4155 | 48.6569 | 51.99 | 49.7047 | 20.043 | 49.8741 | 49.8054 | 50.1351 | 50.1213 | 52.5248 | 49.5765 | 49.6406 | 99.5147 | 97.9765 | 99.3362 | 98.4297 | 150.4725 | 77.0041 | 209.0836 | 541.3248
45444.0137 | 306.3003 | 542.379 | 3.2982 | 1.5423 | 2.218 | 36.2954 | 38.2328 | 37.7347 | 36.7312 | 37.2147 | 44.3593 | 47.9339 | 51.0415 | 49.2508 | 52.3284 | 49.7001 | 20.0797 | 49.8695 | 49.8009 | 50.1213 | 50.1122 | 52.6484 | 49.5948 | 49.6452 | 99.4964 | 97.9765 | 99.9039 | 98.7868 | 150.5635 | 71.5103 | 214.3424 | 541.5396
45444.0139 | 306.5198 | 542.5079 | 3.3004 | 1.5414 | 2.2266 | 36.2295 | 38.1889 | 37.7384 | 36.7092 | 37.0389 | 43.95 | 46.4224 | 49.9472 | 47.8089 | 51.7046 | 49.6956 | 20.0385 | 49.8787 | 49.7963 | 50.1259 | 50.1213 | 52.6484 | 49.5811 | 49.6544 | 99.5147 | 97.9765 | 99.8993 | 98.4114 | 150.518 | 64.2769 | 214.2758 | 541.5396
45444.0141 | 306.4214 | 542.7227 | 3.2982 | 1.5506 | 2.2324 | 36.2185 | 38.1559 | 37.7201 | 36.6909 | 36.9729 | 45.2421 | 48.0007 | 50.8777 | 47.9196 | 51.6449 | 49.7047 | 20.185 | 49.8695 | 49.8009 | 50.1488 | 50.1122 | 52.6576 | 49.5811 | 49.6544 | 99.5101 | 97.9765 | 99.9725 | 98.7822 | 150.6545 | 58.6 | 210.6147 | 541.6255
45444.0144 | 306.405 | 542.6797 | 3.2971 | 1.5505 | 2.268 | 36.3064 | 38.0863 | 37.6945 | 36.7495 | 36.962 | 45.071 | 47.1897 | 50.4048 | 48.8287 | 52.0542 | 49.7093 | 20.0293 | 49.8604 | 49.8009 | 50.1488 | 50.1076 | 52.6713 | 49.5857 | 49.6498 | 99.5147 | 97.981 | 99.8398 | 98.8143 | 150.6545 | 55.3953 | 221.598 | 541.8403
45444.0146 | 306.4069 | 542.8086 | 3.2971 | 1.5568 | 2.2708 | 36.354 | 38.0094 | 37.5406 | 36.658 | 36.9034 | 44.3338 | 47.194 | 49.9451 | 47.7783 | 51.5408 | 49.7139 | 20.1529 | 49.8833 | 49.8009 | 50.1213 | 50.1076 | 52.6484 | 49.5857 | 49.6544 | 99.501 | 97.9856 | 99.153 | 98.5808 | 150.5635 | 55.3953 | 215.2077 | 541.8403
45444.0148 | 306.3604 | 542.8945 | 3.2957 | 1.5105 | 2.3006 | 36.3393 | 38.0094 | 37.493 | 36.6616 | 37.0608 | 44.8565 | 48.4447 | 50.1338 | 49.0633 | 52.1341 | 49.6956 | 20.3864 | 49.8833 | 49.8054 | 50.1396 | 50.1213 | 52.6576 | 49.5765 | 49.6544 | 99.5056 | 97.9856 | 99.8672 | 98.7868 | 150.609 | 81.3075 | 216.1396 | 542.141
45444.015 | 306.2531 | 542.8945 | 3.291 | 1.4995 | 2.3333 | 36.2331 | 37.9508 | 37.4784 | 36.5737 | 36.9913 | 45.2271 | 48.638 | 50.712 | 48.5208 | 52.1601 | 49.6956 | 20.0659 | 49.8695 | 49.8009 | 50.1442 | 50.1076 | 52.653 | 49.5857 | 49.6452 | 99.5193 | 97.9765 | 99.3362 | 98.4526 | 150.609 | 77.5535 | 222.5965 | 542.141
45444.0153 | 306.1751 | 543.0234 | 3.2913 | 1.5061 | 2.2872 | 36.1379 | 38.0131 | 37.4637 | 36.5774 | 37.0242 | 44.0123 | 44.7546 | 50.3494 | 47.1521 | 51.9608 | 49.6956 | 20.0705 | 49.8787 | 49.8054 | 50.1396 | 50.1213 | 52.6484 | 49.5811 | 49.6452 | 99.5056 | 97.9719 | 99.8993 | 98.7822 | 150.609 | 54.0219 | 217.7372 | 542.141
45444.0155 | 306.3044 | 542.9804 | 3.2905 | 1.5485 | 2.2391 | 36.0683 | 38.0314 | 37.4454 | 36.5371 | 36.9949 | 44.7345 | 46.5021 | 50.4118 | 48.0181 | 51.7956 | 49.6956 | 20.0751 | 49.8787 | 49.8054 | 50.1442 | 50.1213 | 52.653 | 49.5857 | 49.6452 | 99.5101 | 97.9719 | 99.8993 | 98.4755 | 150.609 | 61.1638 | 213.4104 | 542.3558
45444.0157 | 306.4283 | 543.1093 | 3.2973 | 1.549 | 2.2516 | 36.0097 | 37.9691 | 37.4674 | 36.5005 | 36.9143 | 45.5616 | 48.2997 | 50.3828 | 48.324 | 51.8307 | 49.7093 | 20.1071 | 49.8695 | 49.8054 | 50.1396 | 50.1167 | 52.6484 | 49.5765 | 49.6498 | 99.5147 | 97.981 | 99.9542 | 98.7868 | 150.6545 | 65.4672 | 215.8068 | 542.3558
45444.016 | 306.6587 | 543.1952 | 3.2993 | 1.552 | 2.2612 | 35.9401 | 37.9105 | 37.4747 | 36.4419 | 36.7935 | 45.4477 | 47.1752 | 50.5736 | 47.8618 | 51.9605 | 49.7047 | 20.1758 | 49.8833 | 49.7963 | 50.1534 | 50.1122 | 52.6439 | 49.5811 | 49.6498 | 99.5056 | 97.9765 | 99.9313 | 98.4205 | 150.7 | 66.9322 | 215.2077 | 542.5706
45444.0162 | 306.6089 | 543.1952 | 3.3001 | 1.5558 | 2.2487 | 35.9474 | 37.8446 | 37.4015 | 36.3979 | 36.7019 | 45.5226 | 50.1193 | 50.6652 | 48.1619 | 51.7916 | 49.7047 | 19.9789 | 49.8695 | 49.7963 | 50.1351 | 50.1259 | 52.653 | 49.5857 | 49.6452 | 99.501 | 97.9765 | 99.9451 | 98.7776 | 150.7 | 66.9322 | 214.3424 | 542.4416
45444.0164 | 306.5001 | 543.3241 | 3.2971 | 1.5634 | 2.2468 | 35.9218 | 37.7604 | 37.3575 | 36.354 | 36.625 | 44.5842 | 46.8756 | 50.5283 | 48.1603 | 52.0842 | 49.7047 | 20.0156 | 49.8741 | 49.7917 | 50.1213 | 50.1122 | 52.653 | 49.5903 | 49.6452 | 99.501 | 97.9765 | 99.9359 | 98.4251 | 150.6545 | 69.7706 | 214.3424 | 542.5706
45444.0167 | 306.3386 | 543.2811 | 3.296 | 1.5434 | 2.2285 | 35.9987 | 37.8226 | 37.4161 | 36.4309 | 36.7349 | 44.6607 | 47.1668 | 50.5946 | 47.9296 | 51.7205 | 49.7093 | 20.185 | 49.8695 | 49.7917 | 50.1305 | 50.1167 | 52.653 | 49.5811 | 49.6544 | 99.5193 | 97.981 | 99.9222 | 98.7731 | 150.6545 | 73.7994 | 226.1911 | 542.6564
45444.0169 | 306.3483 | 543.2811 | 3.296 | 1.5513 | 2.241 | 35.9951 | 37.7457 | 37.3758 | 36.3869 | 36.8118 | 43.8467 | 45.6047 | 50.0117 | 47.2418 | 51.3043 | 49.7001 | 20.0293 | 49.8741 | 49.7963 | 50.1488 | 50.1122 | 52.6576 | 49.5857 | 49.6544 | 99.501 | 97.981 | 99.9451 | 98.4205 | 150.6545 | 109.1425 | 213.4104 | 542.6564
45444.0171 | 306.39 | 543.1952 | 3.2963 | 1.54 | 2.2401 | 35.9987 | 37.7054 | 37.3319 | 36.332 | 36.7752 | 44.6534 | 47.0086 | 50.9186 | 48.1923 | 51.5495 | 49.7093 | 20.0293 | 49.8833 | 49.8009 | 50.1351 | 50.1259 | 52.6668 | 49.5857 | 49.6544 | 99.5056 | 97.981 | 99.9084 | 98.7959 | 150.5635 | 80.3919 | 211.5466 | 542.7853
45444.0174 | 306.4942 | 543.1952 | 3.2971 | 1.5358 | 2.293 | 36.0097 | 37.6908 | 37.2366 | 36.2624 | 36.7422 | 47.5168 | 49.0716 | 50.4197 | 48.3576 | 51.6993 | 49.7001 | 20.0339 | 49.8741 | 49.8009 | 50.1396 | 50.1167 | 52.6439 | 49.5903 | 49.6498 | 99.5056 | 97.9719 | 99.8947 | 98.4205 | 150.6545 | 61.4385 | 225.3923 | 542.6564
45444.0176 | 306.524 | 543.0663 | 3.2963 | 1.507 | 2.2997 | 35.9658 | 37.5992 | 37.1927 | 36.2148 | 36.6726 | 44.5906 | 46.419 | 49.3875 | 48.0451 | 51.8356 | 49.7047 | 20.0339 | 49.8695 | 49.7963 | 50.1442 | 50.1076 | 52.6576 | 49.5903 | 49.6452 | 99.5056 | 97.981 | 99.3453 | 98.7868 | 150.6545 | 58.0506 | 218.8688 | 542.6564
45444.0178 | 306.5764 | 542.9804 | 3.2949 | 1.4908 | 2.3064 | 35.9511 | 37.6542 | 37.2073 | 36.2624 | 36.614 | 46.4473 | 47.2077 | 50.1746 | 48.1265 | 51.54 | 49.7093 | 20.0476 | 49.8649 | 49.7963 | 50.1305 | 50.1213 | 52.6484 | 49.5857 | 49.6544 | 99.5193 | 97.9719 | 99.8443 | 98.4572 | 150.7 | 56.7688 | 216.1396 | 542.5706
45444.0181 | 306.4725 | 542.8945 | 3.2902 | 1.4453 | 2.3478 | 35.8412 | 37.6981 | 37.211 | 36.3247 | 36.5774 | 45.0143 | 47.2364 | 49.9294 | 47.1711 | 51.6274 | 49.7047 | 20.0522 | 49.8695 | 49.7963 | 50.1396 | 50.1259 | 52.6484 | 49.5811 | 49.6544 | 99.5193 | 97.9765 | 99.9496 | 98.7868 | 150.6545 | 55.3953 | 222.53 | 542.4416
45444.0183 | 306.4951 | 542.7656 | 3.2902 | 1.4836 | 2.341 | 35.8302 | 37.6761 | 37.2147 | 36.3247 | 36.5371 | 42.8359 | 43.6091 | 50.0568 | 46.3317 | 51.423 | 49.7093 | 20.1026 | 49.8695 | 49.8009 | 50.1488 | 50.1122 | 52.653 | 49.5903 | 49.6498 | 99.5101 | 97.9856 | 99.4689 | 98.4526 | 150.6545 | 54.1134 | 218.0035 | 542.4416
45444.0185 | 306.5672 | 542.6797 | 3.2902 | 1.4801 | 2.3064 | 35.8486 | 37.7567 | 37.244 | 36.3467 | 36.625 | 47.0732 | 47.5992 | 50.198 | 48.3325 | 51.2661 | 49.7047 | 20.1941 | 49.8741 | 49.7963 | 50.1305 | 50.1213 | 52.6622 | 49.5903 | 49.6544 | 99.5056 | 97.981 | 99.9176 | 98.7822 | 150.609 | 55.3953 | 212.4785 | 542.3558
45444.0188 | 306.278 | 542.5508 | 3.2875 | 1.427 | 2.3208 | 35.8888 | 37.83 | 37.3209 | 36.3686 | 36.7752 | 44.3742 | 47.0968 | 49.3862 | 47.722 | 51.3883 | 49.7001 | 19.9011 | 49.8741 | 49.8009 | 50.1305 | 50.1167 | 52.6484 | 49.5903 | 49.6498 | 99.501 | 97.9765 | 99.9451 | 98.4389 | 150.609 | 56.7688 | 216.4725 | 542.2269
45444.019 | 306.1741 | 542.5938 | 3.2883 | 1.4517 | 2.3247 | 35.8962 | 37.8666 | 37.3319 | 36.365 | 36.8338 | 45.9527 | 47.1134 | 50.1963 | 47.9331 | 51.4847 | 49.7047 | 19.9011 | 49.8787 | 49.8009 | 50.1488 | 50.1167 | 52.6713 | 49.5903 | 49.6498 | 99.5147 | 97.9765 | 99.8947 | 98.7776 | 150.6545 | 59.7903 | 219.9339 | 542.141
45444.0192 | 306.1316 | 542.4649 | 3.2916 | 1.4924 | 2.2881 | 35.8815 | 37.8519 | 37.3282 | 36.332 | 36.7935 | 44.6769 | 49.73 | 50.0453 | 47.7851 | 51.1258 | 49.7001 | 19.9057 | 49.8741 | 49.7963 | 50.1396 | 50.1305 | 52.6347 | 49.5903 | 49.6589 | 99.5101 | 97.9765 | 99.9451 | 98.4297 | 150.7 | 61.1638 | 217.005 | 541.9262
45444.0194 | 306.286 | 542.379 | 3.2902 | 1.4561 | 2.2814 | 35.9255 | 37.8776 | 37.3429 | 36.321 | 36.7642 | 45.1607 | 46.2952 | 50.3889 | 47.0761 | 51.5103 | 49.7047 | 19.9011 | 49.8741 | 49.7963 | 50.1351 | 50.1167 | 52.6484 | 49.5765 | 49.6498 | 99.5056 | 97.981 | 99.9588 | 98.7868 | 150.6545 | 77.0956 | 214.2758 | 542.0121
45444.0197 | 306.1893 | 542.379 | 3.2894 | 1.448 | 2.291 | 35.9072 | 37.786 | 37.2916 | 36.2368 | 36.6726 | 44.3079 | 46.9396 | 50.1152 | 46.002 | 51.927 | 49.7001 | 19.9057 | 49.8787 | 49.81 | 50.1488 | 50.1213 | 52.653 | 49.5903 | 49.6544 | 99.5101 | 97.981 | 99.9222 | 98.4709 | 150.609 | 66.9322 | 219.9339 | 541.7974
45444.0199 | 306.1785 | 542.379 | 3.2916 | 1.5291 | 2.2805 | 35.9328 | 37.6615 | 37.2952 | 36.2697 | 36.6433 | 43.9142 | 45.9396 | 49.2185 | 47.2591 | 51.0594 | 49.7001 | 19.9881 | 49.8741 | 49.8054 | 50.1396 | 50.1076 | 52.653 | 49.5811 | 49.6498 | 99.501 | 97.9765 | 99.8169 | 98.7822 | 150.609 | 65.5588 | 213.4104 | 541.7974
45444.0201 | 306.2082 | 542.2501 | 3.2916 | 1.5176 | 2.2766 | 35.9804 | 37.6688 | 37.3062 | 36.365 | 36.6397 | 44.6408 | 46.669 | 50.5566 | 47.8889 | 51.5514 | 49.7093 | 20.0476 | 49.8787 | 49.7917 | 50.1442 | 50.1122 | 52.6439 | 49.5765 | 49.6544 | 99.501 | 97.981 | 99.9084 | 98.8051 | 150.609 | 65.5588 | 212.8779 | 541.7114
45444.0204 | 306.1684 | 542.2501 | 3.293 | 1.5231 | 2.268 | 35.9474 | 37.6102 | 37.2366 | 36.3576 | 36.5664 | 45.6515 | 48.629 | 50.7498 | 48.9516 | 51.8475 | 49.7093 | 20.1254 | 49.8741 | 49.7917 | 50.1213 | 50.1213 | 52.6439 | 49.5857 | 49.6498 | 99.5056 | 97.9765 | 99.9542 | 98.8188 | 150.609 | 64.0938 | 214.2758 | 541.7114
45444.0206 | 306.1435 | 542.379 | 3.2938 | 1.5593 | 2.2564 | 35.9438 | 37.6249 | 37.2073 | 36.3833 | 36.6104 | 43.4612 | 46.8774 | 50.0776 | 46.9931 | 51.2237 | 49.7047 | 20.1941 | 49.8787 | 49.7963 | 50.1442 | 50.1122 | 52.653 | 49.5765 | 49.6589 | 99.5193 | 97.981 | 99.9725 | 98.4984 | 150.609 | 62.6288 | 214.0761 | 541.7114
45444.0208 | 306.1436 | 542.379 | 3.2935 | 1.5378 | 2.2612 | 35.9181 | 37.7311 | 37.1744 | 36.3686 | 36.6653 | 44.1148 | 48.1549 | 50.4203 | 47.2074 | 51.7788 | 49.7093 | 20.3406 | 49.8741 | 49.8009 | 50.1396 | 50.1122 | 52.6576 | 49.5811 | 49.636 | 99.5101 | 97.9765 | 99.8855 | 98.8097 | 150.7 | 61.1638 | 213.4104 | 541.7974
45444.0211 | 306.1187 | 542.379 | 3.2935 | 1.4865 | 2.3333 | 35.8046 | 37.7054 | 37.1158 | 36.1928 | 36.6946 | 43.8393 | 46.9937 | 50.619 | 46.9445 | 51.7766 | 49.7093 | 20.3635 | 49.8741 | 49.8054 | 50.1259 | 50.1167 | 52.6576 | 49.5903 | 49.6544 | 99.5147 | 97.9856 | 99.6887 | 98.4938 | 150.6545 | 67.0238 | 222.2637 | 541.7114
45444.0213 | 306.0459 | 542.379 | 3.2935 | 1.4555 | 2.367 | 35.8229 | 37.7091 | 37.1671 | 36.2295 | 36.7385 | 46.6638 | 44.7351 | 49.1976 | 47.0381 | 51.1807 | 49.7047 | 20.0705 | 49.8741 | 49.7963 | 50.1442 | 50.1213 | 52.6484 | 49.5857 | 49.6498 | 99.5056 | 97.981 | 99.8993 | 98.8143 | 150.609 | 48.1619 | 219.1351 | 541.7114
45444.0215 | 305.9525 | 542.379 | 3.2927 | 1.4666 | 2.3872 | 36.017 | 37.8959 | 37.3941 | 36.4089 | 36.9363 | 46.1662 | 49.0407 | 51.1433 | 48.2259 | 51.7867 | 49.7001 | 20.0339 | 49.8741 | 49.8054 | 50.1442 | 50.1076 | 52.6484 | 49.5903 | 49.6544 | 99.5193 | 97.981 | 99.9084 | 98.503 | 150.609 | 46.88 | 214.3424 | 541.7114
45444.0218 | 306.1037 | 542.379 | 3.293 | 1.4502 | 2.3756 | 36.028 | 37.8739 | 37.4747 | 36.4089 | 36.8301 | 45.8448 | 47.7681 | 50.5114 | 46.8214 | 52.1335 | 49.7093 | 20.0247 | 49.8741 | 49.8009 | 50.1351 | 50.1167 | 52.6484 | 49.5857 | 49.6544 | 99.5147 | 97.9765 | 99.9817 | 98.8143 | 150.609 | 48.2534 | 216.1396 | 541.7114
45444.022 | 306.2949 | 542.379 | 3.2952 | 1.4513 | 2.3122 | 36.0976 | 37.9069 | 37.5223 | 36.4785 | 36.8264 | 44.9076 | 47.551 | 50.5677 | 48.5002 | 52.3048 | 49.7047 | 20.0247 | 49.8787 | 49.8054 | 50.1351 | 50.1167 | 52.6576 | 49.5857 | 49.6498 | 99.5101 | 97.981 | 99.9084 | 98.4846 | 150.609 | 49.7184 | 218.0035 | 541.8403
45444.0222 | 306.5245 | 542.379 | 3.2963 | 1.4163 | 2.2718 | 36.1965 | 38.0241 | 37.6175 | 36.5994 | 36.885 | 45.5388 | 50.1449 | 50.7054 | 48.701 | 51.7708 | 49.7093 | 20.0201 | 49.8695 | 49.7963 | 50.1396 | 50.1213 | 52.6576 | 49.5857 | 49.6498 | 99.5193 | 97.9765 | 99.8031 | 98.8005 | 150.518 | 83.8713 | 212.4785 | 541.8403
45444.0225 | 306.7861 | 542.379 | 3.3015 | 1.4305 | 2.316 | 36.2368 | 38.0863 | 37.6871 | 36.6946 | 36.94 | 45.628 | 47.8776 | 50.2103 | 48.2662 | 52.128 | 49.7093 | 20.0247 | 49.8695 | 49.8054 | 50.1442 | 50.1122 | 52.6576 | 49.5811 | 49.6544 | 99.5056 | 97.9719 | 99.9084 | 98.8921 | 150.609 | 81.3075 | 219.8008 | 541.9262

## 建模数据说明
变量类型 | DCS中点名 | 通用命名
控制变量 | 预热器前烟道左侧氧量2 | 省煤器出口氧量
| 给煤机A瞬时煤量反馈信号 | 给煤机给煤量
给煤机B瞬时煤量反馈信号
给煤机C瞬时煤量反馈信号
给煤机D瞬时煤量反馈信号
给煤机E瞬时煤量反馈信号
| 2号角9层二次风门位置反馈 | 二次风门开度
2号角8层二次风门位置反馈
2号角7层二次风门位置反馈
2号角6层二次风门位置反馈
2号角5层二次风门位置反馈
2号角4层二次风门位置反馈
2号角3层二次风门位置反馈
2号角2层二次风门位置反馈
2号角1层二次风门位置反馈
| 2号角1层燃尽风门位置反馈 | 燃尽风门开度
2号角2层燃尽风门位置反馈
2号角3层燃尽风门位置反馈
2号角4层燃尽风门位置反馈
2号角5层燃尽风门位置反馈
状态变量 | #1机组负荷 | 机组负荷
| 主蒸汽温度（左） | 主蒸汽温度
| 再热蒸汽压力左 | 再热蒸汽压力
| 再热器减温水A侧流量 | 再热器减温水流量
| A磨煤机入口一次风流量 | 一次风流量
B磨煤机入口一次风流量
C磨煤机入口一次风流量
D磨煤机入口一次风流量
E磨煤机入口一次风流量
目标变量 | 空预器A出口烟气温度4 | 排烟温度
| A侧CO | CO浓度
| #1炉SCR反应器A脱硝前烟气NOx含量 | NOx浓度
| 再热蒸汽温度（左） | 再热汽温